| Химическая формула газа (смеси) или №CAS |  |
| --- | --- |
| Чистота процессного газа, %об. |  |
| Кол-во баллонов с процессным газом, шт. |  |
| Исполнение шкафа | Уличное Для помещения |
| Взрывозащищенное исполнение по требуемым стандартам |  |
| Номинальный объем баллона(ов) с процессным газом, л |  |
| Давление газа на выходе из шкафа, бар(и) |  |
| Допуск по выходному давлению, +/- в % от настройки |  |
| Максимальный расход газа, Нл/мин |  |
| Суточное потребление газа, Нм3/сут |  |
| Дополнительная очистка процессорного газа* | Да Нет |
| Обогрев (стандартная опция для газов с низкой упругостью паров) | Панели Баллона Всей полости шкафа |
| Управление органами шкафа | Ручное Автоматизированное |
| Дистанционная диспетчеризация | Да Нет |
| Автоматическая смена баллона (для нескольких баллонов одного типа газа) | Да Нет |
| Химический скруббер для выхлопной линии (опция возможна не для всех типов газов) | Да Нет |
| Комплектный азотный баллон с панелью для продувки процессной панели | Да Нет |
| Питание генератора вакуума | Внешнее (из сети) От комплектного N2 |
| Контроль остатка газа в баллоне с помощью взвешивания (электронные весы) | Да Нет |
| Система водяного орошения баллонов при пожаре | Да Нет |

| * Параметры доочистки процессорного газа |  |
| --- | --- |
| Контролируемая примесь (H2O, СO2, CxHy и т.д.) | Параметры, %об. |
| Для мех. примесей, указать минимальный размер частицы и допустимую концентрацию в шт./л |  |